## Arkusz1
Teleskop - podstawowe parametry, ver. 1
2001 Grzegorz Koralewski, PTMA Szczecin
http://www.cosmo.prv.pl/
| Średnica teleskopu |  |  |  | 400
| Ogniskowa teleskopu |  |  |  | 1800
| Światłosiła teleskopu |  |  |  | 4.5
| Rozdzielczość (teo.) wizualna |  |  |  | 0.3
| Zasięg gwiazdowy |  |  |  | 14.3975 | (na przedmieściach)
[5 empty] | 16.4945 | (na wsi)
| Wzmocnienie światła |  |  |  | 6400 | względem oka o źrenicy |  | 5
| Maks. powiększenie |  |  |  | 800 | z okularem | 2.25
| Min. powiększenie |  |  |  | 80 | z okularem | 22.5 | przy źrenicy | 5
Wizualne pola widzenia i powiększenia z różnymi okularami
Pole widzenia okularu
|  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Ogniskowa okularu | 5 | 5 | 5.8333 | 6.6667 | 7.5 | 8.3333 | 9.1667 | 10 | 10.8333 | 11.6667 | 12.5 | 13.3333 | 14.1667 | 15 | 360 | powiększenie
| 10 | 10 | 11.6667 | 13.3333 | 15 | 16.6667 | 18.3333 | 20 | 21.6667 | 23.3333 | 25 | 26.6667 | 28.3333 | 30 | 180
| 15 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 120
| 20 | 20 | 23.3333 | 26.6667 | 30 | 33.3333 | 36.6667 | 40 | 43.3333 | 46.6667 | 50 | 53.3333 | 56.6667 | 60 | 90
| 25 | 25 | 29.1667 | 33.3333 | 37.5 | 41.6667 | 45.8333 | 50 | 54.1667 | 58.3333 | 62.5 | 66.6667 | 70.8333 | 75 | 72
| 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 60
| 35 | 35 | 40.8333 | 46.6667 | 52.5 | 58.3333 | 64.1667 | 70 | 75.8333 | 81.6667 | 87.5 | 93.3333 | 99.1667 | 105 | 51.4286
| 40 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100 | 106.6667 | 113.3333 | 120 | 45
| 45 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 40
| 50 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100 | 108.3333 | 116.6667 | 125 | 133.3333 | 141.6667 | 150 | 36
| 55 | 55 | 64.1667 | 73.3333 | 82.5 | 91.6667 | 100.8333 | 110 | 119.1667 | 128.3333 | 137.5 | 146.6667 | 155.8333 | 165 | 32.7273
pole widzenia bardzo wąskie (poniżej 10')
pole widzenia umiarkowane
pole widzenia bardzo szerokie (powyżej 1 stopnia)
powiększenie zbyt duże, lub zbyt małe
Pole widzenia na filmie lub w kamerze CCD (ognisko główne)
Film 36x24mm |  | Pole widzenia okularu 35: 36; Pole widzenia okularu 40: 24; Pole widzenia okularu 45: nie dotyczy; Pole widzenia okularu 70: 1.1459; Pole widzenia okularu 75: 0.76393; Pole widzenia okularu 80: nie dotyczy
Film 6x6 cm |  | Pole widzenia okularu 35: 60; Pole widzenia okularu 40: 60; Pole widzenia okularu 70: 1.9097; Pole widzenia okularu 75: 1.9097
Film 9x6 cm |  | Pole widzenia okularu 35: 90; Pole widzenia okularu 40: 60; Pole widzenia okularu 70: 2.8642; Pole widzenia okularu 75: 1.9097
Kamera JBC-386 |  |  | 7.84 | 6.4 | 510 | 492 | 15.3725 | 13.0081 |  | 0.24955 | 0.20372 | 1.7616 | 1.4906
Inna k. (dopisz swoją) |  |  | 24.5 | 24.5 | 2000 | 2000 | 12.25 | 12.25 |  | 0.77985 | 0.77985 | 1.4037 | 1.4037
|  |  | szerokość klatki [mm] | wysokość klatki [mm] | piksele poziomo | piksele pionowo | piksel poziomo [mikrony] | piksel pionowo [mikrony] |  | pole widzenia poziomo [stopnie] | pole widzenia pionowo [stopnie] | sekundy łuku na piksel poziomo | sekundy łuku na piksel pionowo
zbyt długa ogniskowa, nie rejestruje dodatkowych szczegółów, a zmniejsza pole widzenia
Czasy naświetlania planet na danym filmie 36x24 mm, dwiema metodami.
[6 empty] | efektywna światłosiła |  | 26.1
[6 empty] | efektywna ogniskowa |  | 10440
Słońce (z filtrem) |  | Pole widzenia okularu 35: 1800; Pole widzenia okularu 40: 15.7079; Pole widzenia okularu 45: 0.00031641; Pole widzenia okularu 50: 91.1061; Pole widzenia okularu 55: 455.5305; Pole widzenia okularu 60: 0.010644
Merkury |  | Pole widzenia okularu 35: 11; Pole widzenia okularu 40: 0.095993; Pole widzenia okularu 45: 0.00042187; Pole widzenia okularu 50: 0.55676; Pole widzenia okularu 55: 2.7838; Pole widzenia okularu 60: 0.014192
Wenus (maksymalnie) |  | Pole widzenia okularu 35: 60.2; Pole widzenia okularu 40: 0.52534; Pole widzenia okularu 45: 6.3281e-05; Pole widzenia okularu 50: 3.047; Pole widzenia okularu 55: 15.235; Pole widzenia okularu 60: 0.0021288; Pole widzenia okularu 70: Ostrzeżenia:
Księżyc (pełny) |  | Pole widzenia okularu 35: 1800; Pole widzenia okularu 40: 15.7079; Pole widzenia okularu 45: 0.00012656; Pole widzenia okularu 50: 91.1061; Pole widzenia okularu 55: 455.5305; Pole widzenia okularu 60: 0.0042576; Pole widzenia okularu 75: czas dłuższy niż 1/30 s
Księżyc (pękaty) |  | Pole widzenia okularu 45: 0.00031641; Pole widzenia okularu 60: 0.010644; Pole widzenia okularu 75: czas krótszy niż 1/500 s
Księżyc (kwadra) |  | Pole widzenia okularu 45: 0.00063281; Pole widzenia okularu 60: 0.021288; Pole widzenia okularu 75: obiekt nie mieści się w klatce 36x24mm
Księżyc (sierp) |  | Pole widzenia okularu 45: 0.0012656; Pole widzenia okularu 60: 0.042576
Mars (opozycja) |  | Pole widzenia okularu 35: 17.9; Pole widzenia okularu 40: 0.15621; Pole widzenia okularu 45: 0.00042187; Pole widzenia okularu 50: 0.906; Pole widzenia okularu 55: 4.53; Pole widzenia okularu 60: 0.014192
Jowisz |  | Pole widzenia okularu 35: 46; Pole widzenia okularu 40: 0.40143; Pole widzenia okularu 45: 0.00084375; Pole widzenia okularu 50: 2.3283; Pole widzenia okularu 55: 11.6413; Pole widzenia okularu 60: 0.028384
Saturn (planeta) |  | Pole widzenia okularu 35: 19; Pole widzenia okularu 40: 0.16581; Pole widzenia okularu 45: 0.0025313; Pole widzenia okularu 50: 0.96168; Pole widzenia okularu 55: 4.8084; Pole widzenia okularu 60: 0.085151
Saturn (pierścienie) |  | Pole widzenia okularu 35: 42; Pole widzenia okularu 40: 0.36652; Pole widzenia okularu 50: 2.1258; Pole widzenia okularu 55: 10.629
Uran |  | Pole widzenia okularu 35: 4; Pole widzenia okularu 40: 0.034907; Pole widzenia okularu 45: ?; Pole widzenia okularu 50: 0.20246; Pole widzenia okularu 55: 1.0123; Pole widzenia okularu 60: ?
Neptun |  | Pole widzenia okularu 35: 2.1; Pole widzenia okularu 40: 0.018326; Pole widzenia okularu 50: 0.10629; Pole widzenia okularu 55: 0.53145
Pluton |  | Pole widzenia okularu 35: 0.1; Pole widzenia okularu 40: 0.00087266; Pole widzenia okularu 50: 0.0050615; Pole widzenia okularu 55: 0.025307
Alfa (z panelami) |  | Pole widzenia okularu 35: 36; Pole widzenia okularu 40: 0.31416; Pole widzenia okularu 45: 6.3281e-05; Pole widzenia okularu 50: 1.8221; Pole widzenia okularu 55: 9.1106; Pole widzenia okularu 60: 0.0021288
|  |  | Rozmiar planety ['']. Można edytować. | Wielkość planety na negatywie w ognisku głównym [mm]. | Czas naświetlania w ognisku głównym [s]. | Wielkość planety na negatywie metodą afokalną z użyciem okularu i obiektywu fotograficznego [mm]. | Wielkość obrazu planety zrobionego metodą afokalną na odbitce 18x13cm [mm]. | Czas naświetlania w metodzie afokalnej przy danym filmie, okularze i obiektywie aparatu [s].
|  |  | Czułość filmu |  | 800
[5 empty] | Obiektyw | 58
[5 empty] | Okular | 10
Zmień czułość filmu, użyty okular i obiektyw aparatu.
Tutaj wpisz podstawowe dane teleskopu
Tutaj wpisz rozmiar Twojej źrenicy w ciemnościach.
(zwykle około 5 mm).